## Sheet1
13.03.2020Ã N 4 ՄԿ որոծմաÝ ÏÇó
|  | Ценовое предложение/Գնային առաջարկ | [5 empty] | Ð³í»Éí³Í 2
Приложение 2
К решению N 4 от 13.03 .2020г..
Для осуществления ремонта и технического обслуживания сплит- кондиционеров, систем канальных кондиционеров и чиллеров, систем вентиляций Головного офиса (Мазманяна 5) и филиалов ЗАО «Банк ВТБ (Армения)»
§ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ¦ ՓԲԸ Գլխամասային գրասենյակի (Մազմանյան 5) և մասնաճյուղերի սպլիտ-օդորակիչների, կանալային օդորակիչների և չիլեր համակարգերի, հովացման համակարգերի վերանորոգման և սպասարկման համար
ЛОТ 1.Работы по ремонту и техническому обслуживанию сплит- кондиционеров
ԼՈՏ1.Սպլիտ- օդորակիչների վերանորոգման և տեխնիկական սպասարկման աշխատանքներ
N | Наименование / Անվանում | Только стоимость работы, драм РА в т.ч. НДС / Միայն աշխատանքի արժեքը, ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ | Стоимость заменяющей запчасти, драм РА в т.ч. НДС / Փոխարինվող պահեստամասի արժեքը, ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ | Наименование страны производителя заменяющих запчастей Փոխարինող պահեստամասերը արտադրող երկիրի անվանումը | Стоимость одного километра в городе Ереван (драм РА, в т.ч. НДС) / Մեկ կիլոմետրի արժեքը Երևան քաղաքում (ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ) | Стоимость одного километра от города Ереван до пукта назначения (оплата будет производиться из расчета в один конец)(драм РА, в т.ч. НДС)/ Մեկ կիլոմետրի արժեքը Երևան քաղաքից մինչև նշանակման վայրը (վճարման հաշվարկը կկատարվի միայն մեկ ուղության համար) (ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ) | Срок гарантийного обслуживания заменяющих дтелей и проведенных работ (месяц)/ Փոխարնիվող նյութերի և կատարված աշխատանքների երաշխիքային ժամկետներ (ամիս) | Возможность предоставления скидки, % Զեղչերի տրամադրման հնարավորություն, % | Комментарии Մեկնաբանություններ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 * | Замена термического электрического датчика сплит кондиционеров Էլեկտրական ջերմային տվիչի փոխարինում սպլիտ օդորակիչների
2 * | Замена электрического кондесатора сплит кондиционеров Էլեկտրական կոնդենսատորի փոխարինում սպլիտ օդորակիչների
3 * | Замена трансформатора сплит кондиционеров Տրանսֆորմատորի փոխարինում սպլիտ օդորակիչների
4 * | Ремонт микросхемы сплит кондиционеров Սպլիտ օդորակիչների միկրոսխեմայի նորոգում
5 * | Замена микросхемы сплит кондиционеров Սպլիտ օդորակիչների միկրոսխեմայի փոխարինում
6 * | Ремонт двигателя вентилятора внутреннего блока сплит кондиционеров Սպլիտ օդորակիչների ներքին բլոկի օդամուղի շարժիչի նորոգում
7 * | Замена двигателя вентилятора внутреннего блока сплит кондиционеров Սպլիտ օդորակիչների ներքին բլոկի օդամուղի շարժիչի փոխարինում
8 * | Ремонт двигателя вентилятора наружного блока сплит кондиционеров Սպլիտ օդորակիչների արտաքին բլոկի օդամուղի շարժիչի նորոգում
9 * | Замена двигателя вентилятора наружного блока сплит кондиционеров Սպլիտ օդորակիչների արտաքին բլոկի օդամուղի շարժիչի փոխարինում
10 * | Замена охлаждающего пропеллера наружного блока сплит кондиционеров Սպլիտ օդորակիչների արտաքին բլոկի սառեցնող օդամուղի թևերի փոխարինում
11 * | Замена треходового клапана(реверс) сплит кондиционеров Սպլիտ օդորակիչների եռաքայլ փականի(ռեվերս) փոխարինում
12 | Монтаж внутреннего блока сплит кондиционеров (только стоимость работы) Սպլիտ օդորակիչների ներքին բլոկի մոնտաժ(միայն աշխատանքի արժեքը)
13 | Демонтаж внутреннего блока сплит кондиционеров (только стоимость работы) Սպլիտ օդորակիչների ներքին բլոկի ապամոնտաժում(միայն աշխատանքի արժեքը)
14 | Монтаж наружного блока сплит кондиционеров (только стоимость работы) Սպլիտ օդորակիչների արտաքին բլոկի մոնտաժ(միայն աշխատանքի արժեքը)
15 | Демонтаж наружного блока сплит кондиционеров (только стоимость работы) Սպլիտ օդորակիչների արտաքին բլոկի ապամոնտաժում(միայն աշխատանքի արժեքը)
16 | Замена компрессора сплит кондиционеров (только стоимость работы) Կոմպրեսորի փոխարինում սպլիտ օդորակիչների(միայն աշխատանքի արժեքը)
17 | Замена компрессора сплит кондиционеров 9000 BTUработающий на газе R22 Կոմպրեսորի փոխարինում սպլիտ օդորակիչների 9000 BTU աշխատող R22 գազով
18 | Замена компрессора сплит кондиционеров 9000 BTUработающий на газе R410 Կոմպրեսորի փոխարինում սպլիտ օդորակիչների 9000 BTU աշխատող R410 գազով
19 | Замена компрессора сплит кондиционеров 12000 BTUработающий на газе R22 Կոմպրեսորի փոխարինում սպլիտ օդորակիչների 12000 BTU աշխատող R22 գազով
20 | Замена компрессора сплит кондиционеров 12000 BTU работающий на газе R410 Կոմպրեսորի փոխարինում սպլիտ օդորակիչների 12000 BTU աշխատող R410 գազով
21 | Замена компрессора сплит кондиционеров 18000 BTUработающий на газе R22 Կոմպրեսորի փոխարինում սպլիտ օդորակիչների 18000 BTU աշխատող R22 գազով
22 | Замена компрессора сплит кондиционеров 18000 BTUработающий на газе R410 Կոմպրեսորի փոխարինում սպլիտ օդորակիչների 18000 BTU աշխատող R410 գազով
23 | Замена компрессора сплит кондиционеров 24000 BTU работающий на газе R22 Կոմպրեսորի փոխարինում սպլիտ օդորակիչների 24000 BTU աշխատող R22 գազով
24 | Замена компрессора сплит кондиционеров 24000 BTUработающий на газе R410 Կոմպրեսորի փոխարինում սպլիտ օդորակիչների 24000 BTU աշխատող R410 գազով
25 * | Замена вентиля (газосваркой и газозаправкой) Փականի փոխարինում (զոդելով և գազի լիցքավորումով)
26 * | Ремонт теплообменника наружного блока, демонтируя и устанавливая блок (с газосваркой и газозаправкой) сплит кондиционеров Արտաքին բլոկի ջերմափոխանակչի նորոգում ապամոնտաժելով և մոնտաժելով սպլիտ օդորակիչների (զոդելով և գազի լիցքավորումով)
27 * | Ремонт теплообменника внутреннего блока, снимая и устанавливая блок ( с газосваркой и газозаправкой) сплит кондиционеров Ներքին բլոկի ջերմափոխանակչի նորոգում ապամոնտաժելով և մոնտաժելով սպլիտ օդորակիչների (զոդելով և գազի լիցքավորումով)
28 * | Замены труб сплит кондиционеров Սպլիտ օդորակիչների խողովակների փոխարինում
29 | Газосварка (включая припой) Զոդում( ներառյալ զոդանյութը)
30 | Услуга автопод`емника Ավտոաշտարակի ծառայություն
31 | Стоимость газа фреона R22 (1кг), др.РА Գազ ֆրեոնի R22 արժեքը (1կգ)
32 | Стоимость газа фреона R410 (1кг), др.РА Գազ ֆրեոնի R410 արժեքը (1կգ)
33 | - Диагностика сплит кондиционера Սպլիտ կոնդիցիոների ախտորոշում
34 | Очистка фильтра внутреннего блока сплит кондиционера Սպլիտ կոնդիցիոների ներքին բլոկի ֆիլտրի մաքրում
35 | Очистка теплообменника внутреннего блока сплит кондиционера Սպլիտ կոնդիցիոների ներքին բլոկի ջերմափոխանակչի մաքրում
36 | Очистка вентилятора внутреннего блока сплит кондиционера Սպլիտ կոնդիցիոների ներքին բլոկի օդամուղի մաքրում
37 | Очистка теплообменника наружного блока сплит кондиционера Սպլիտ կոնդիցիոների արտաքին բլոկի ջերմափոխանակչի մաքրում
38 | Измерение давления и дозаправка фреоном сплит кондиционера Սպլիտ կոնդիցիոների ֆրեոնի ճնշումների ստուգում և լրացում
39 | Измерение давления фреона сплит кондиционера Սպլիտ կոնդիցիոների ֆրեոնի ճնշումների ստուգում
40 | Проверка и очистка дренажной системы сплит кондиционера Սպլիտ կոնդիցիոների ջրահեռացման խողովակաշարի ստուգում և մաքրում
41 | Осмотр и механическая затяжка контактов электрической системы Էլ. սնուցման համակարգի մեխանիկական միացումների զննում, ձգում
42 | Ремонт пульта/ Հեռակառավարման վահանակի
43 | Обновление вальца/ Վալցի թարմացում
44 * | Замена пропеллера регулирующего направление воздуха / Օդահոսքի ուղղություն կարգավորող թևիկի փոխարինում
45 | Демонтаж тройного клапана газосваркой /Եռաքայլ փականի ապամոնտաժում զոդումով
46 * | Держатели наружного блока/ Հենակներ արտաքին բլոկի
ЛОТ 2. Работы по ремонту и техническому обслуживанию канальных кондиционеров, чилеров и систем вентиляций
ԼՈՏ 2.Չիլեր, կանալային օդորակիչների և օդափոխության համակարգերի վերանորոգման և տեխնիկական սպասարկման աշխատանքներ
N | Наименование / Անվանում | Только стоимость работы, драм РА в т.ч. НДС/ Միայն աշխատանքի արժեքը, ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ | Стоимость заменяющей запчасти, драм РА в т.ч. НДС / Փոխարինվող պահեստամասի արժեքը, ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ | Наименование страны производителя заменяющих запчастей Փոխարինող պահեստամասերը արտադրող երկիրի անվանումը | Стоимость одного километра в городе Ереван (драм РА, в т.ч. НДС) / Մեկ կիլոմետրի արժեքը Երևան քաղաքում (ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ) | Стоимость одного километра от города Ереван до пукта назначения (оплата будет производиться из расчета в один конец)(драм РА, в т.ч. НДС)/ Մեկ կիլոմետրի արժեքը Երևան քաղաքից մինչև նշանակման վայրը (վճարման հաշվարկը կկատարվի միայն մեկ ուղության համար) (ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ) | Срок гарантийного обслуживания заменяющих дтелей и проведенных работ (месяц)/ Փոխարնիվող նյութերի և կատարված աշխատանքների երաշխիքային ժամկետներ (ամիս) | Возможность предоставления скидки, % Զեղչերի տրամադրման հնարավորություն, % | Комментарии Մեկնաբանություններ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 * | Замена термического электрического датчика чиллера, канальных кондиционеров и систем вентиляций Էլեկտրական ջերմային տվիչի փոխարինում չիլերի, կանալային օդորակիչների,և օդափոխության համակարգերի
2 * | Замена электрического кондесатора чиллера, канальных кондиционеров и систем вентиляций Էլեկտրական կոնդենսատորի փոխարինում չիլերի, կանալային օդորակիչների և օդափոխության համակարգերի
3 * | Замена трансформатора чиллера, канальных кондиционеров и систем вентиляций Տրանսֆորմատորի փոխարինում չիլերի, կանալային օդորակիչների,և օդափոխության համակարգերի
4 * | Ремонт микросхемы чиллера, канальных кондиционеров и систем вентиляций Միկրոսխեմայի նորոգում չիլերի, կանալային օդորակիչների,և օդափոխության համակարգերի
5 * | Замена микросхемы чиллера, канальных кондиционеров и систем вентиляций Միկրոսխեմայի փոխարինում չիլերի, կանալային օդորակիչների,և օդափոխության համակարգերի
6 * | Ремонт двигателя вентилятора внутреннего блока канальных кондиционеров Ներքին բլոկի օդամուղի շարժիչի նորոգում կանալային օդորակիչների
7 * | Замена двигателя вентилятора внутреннего блока канальных кондиционеров Ներքին բլոկի օդամուղի շարժիչի փոխարինում կանալային օդորակիչների
8 * | Ремонт двигателя вентилятора наружного блока канальных кондиционеров и чиллера Արտաքին բլոկի օդամուղի շարժիչի նորոգում կանալային օդորակիչների և չիլերի
9 * | Замена двигателя вентилятора наружного блока канальных кондиционеров и чилера Արտաքին բլոկի օդամուղի շարժիչի փոխարինում կանալային օդորակիչների և չիլերի
10 * | Замена охлаждающего пропеллера наружного блока чиллера и канальных кондиционеров Կանալային օդորակիչների և չիլերի արտաքին բլոկի սառեցնող օդամուղի թևերի փոխարինում
11 * | Замена треходового клапана(реверс) канальных кондиционеров и чилера Կանալային օդորակիչների և չիլերի եռաքայլ փականի(ռեվերս) փոխարինում
12 | Монтаж внутреннего блока канальных кондиционеров (только стоимость работы) Կանալային օդորակիչների ներքին բլոկի մոնտաժ(միայն աշխատանքի արժեքը)
13 | Демонтаж внутреннего блока канальных кондиционеров (только стоимость работы) Կանալային օդորակիչների արտաքին բլոկի ապամոնտաժում (միայն աշխատանքի արժեքը)
14 | Монтаж наружного блока канальных кондиционеров(только стоимость работы) Կանալային օդորակիչների արտաքին բլոկի մոնտաժ(միայն աշխատանքի արժեքը)
15 | Демонтаж наружного блока канальных кондиционеров(только стоимость работы) Կանալային օդորակիչների արտաքին բլոկի ապամոնտաժում(միայն աշխատանքի արժեքը)
16 | Замена компрессора канальных кондиционеров (только стоимость работы) Կոմպրեսորի փոխարինում կանալային օդորակիչների(միայն աշխատանքի արժեքը)
17 | Замена компрессора канального кондиционера 24000 BTU (включая стоимость заменяющей запчасти ) Կոմպրեսորի արժեքը կանալային օդորակիչի 24000 BTU (ներառյալ փոխարինող պահեստամասի արժեքը)
18 | Замена компрессора канального кондиционера 36000 BTU (включая стоимость заменяющей запчасти ) Կոմպրեսորի արժեքը կանալային օդորակիչի 36000 BTU (ներառյալ փոխարինող պահեստամասի արժեքը)
19 | Замена компрессора канального кондиционера 48000 BTU (включая стоимость заменяющей запчасти ) Կոմպրեսորի արժեքը կանալային օդորակիչի 48000 BTU (ներառյալ փոխարինող պահեստամասի արժեքը)
20 | Замена компрессора канального кондиционера 60000 BTU (включая стоимость заменяющей запчасти ) Կոմպրեսորի արժեքը կանալային օդորակիչի 60000 BTU (ներառյալ փոխարինող պահեստամասի արժեքը)
21 | Замена вентиля (газосваркой и газозаправкой) Փականի փոխարինում (զոդելով և գազի լիցքավորումով)
22 * | Ремонт теплообменника наружного блока, демонтируя и устанавливая блок (газосваркой и газозаправкой) канальных кондиционеров Կանալային օդորակիչների արտաքին բլոկի ջերմափոխանակչի նորոգում ապամոնտաժելով և մոնտաժելով (զոդելով և գազի լիցքավորումով)
23 * | Ремонт теплообменника внутреннего блока, снимая и устанавливая блок (газосваркой и газозаправкой) канальных кондиционеров Կանալային օդորակիչների ներքին բլոկի ջերմափոխանակչի նորոգում ապամոնտաժելով և մոնտաժելով(զոդելով և գազի լիցքավորումով)
24 * | Ремонт теплообменника чиллера, снимая и устанавливая блок (газосваркой и газозаправкой) Չիլերի ջերմափոխանակչի նորոգում ապամոնտաժելով և մոնտաժելով(զոդելով և գազի լիցքավորումով)
25 * | Замена труб канальных кондиционеров Կանալային օդորակիչների խողովակների փոխարինում
26 * | Замена электротена вентилятора Փոխարինում էլեկտրոտեն օդամուղի
27 | Газосварка (включая припой) Զոդում( ներառյալ զոդանյութը)
28 | Услуга автопод`емника Ավտոաշտարակի ծառայություն
29 | Стоимость газа фреона R22 (1кг), др.РА Գազ ֆրեոնի R22 արժեքը (1կգ)
30 | Стоимость газа фреона R410 (1кг), др.РА Գազ ֆրեոնի R410 արժեքը (1կգ)
31 | - Диагностика чиллера Չիլերի ախտորոշում
32 | - Диагностика канального кондиционера Կանալային կոնդիցիոների ախտորոշում
33 | - Диагностика электрического прибора Էլ.սարքերի(կալորիֆեր,օդային վարագույր) ախտորոշում
34 | - Диагностика фанкойла Ֆանկոյլի ախտորոշում
35 | Очистка фильтра внутреннего блока канального кондиционера Կանալային կոնդիցիոների ներքին բլոկի ֆիլտրի մաքրում
36 | Очистка теплообменника внутреннего блока канального кондиционера Կանալային կոնդիցիոների ներքին բլոկի ջերմափոխանակչի մաքրում
37 | Очистка вентилятора внутреннего блока канального кондиционера Կանալային կոնդիցիոների ներքին բլոկի օդամուղի մաքրում
38 | Очистка теплообменника наружного блока канального кондиционера Կանալային կոնդիցիոների արտաքին բլոկի ջերմափոխանակչի մաքրում
39 | Очистка теплообменника чиллера Չիլերի ջերմափոխանակչի մաքրում
40 | Сезонное обслуживание чиллера (консервация и расконсервация) Չիլերի սեզոնային սպասարկում (կոնսերվացում և ապակոնսերվացում)
41 | Измерение давления и дозаправка фреоном канального кондиционера, и чиллера Կանալային կոնդիցիոների և չիլերի ֆրեոնի ճնշումների ստուգում և լրացում
42 | Измерение давления фреона канального кондиционера и чиллера Կանալային կոնդիցիոների և չիլերի ֆրեոնի ճնշումների ստուգում
43 | Очистка фильтра фанкойла Ֆանկոյլի ֆիլտրի մաքրում
44 | Очистка теплообменника фанкойла Ֆանկոյլի ջերմափոխանակչի մաքրում
45 | Проверка и очистка дренажной системы канального кондиционера и чиллера Կանալային կոնդիցիոների և չիլերի ջրահեռացման խողովակաշարի ստուգում և մաքրում
46 | Проверка качества антифриза, проверка давления и дозаправка системы Անտիֆրիզի որակի և ցանցի ճնշման ստուգում և լրացում
47 | Проверка работы и креплений приточной и вытяжной системы вентиляции, проверка и наладка двигателей Ներածման և արտածման սարքավորումների ամրացումների ստուգում, շարժիչների ստուգում, կարգավորում
48 | Очистка и наладка вентиляционной решетки Ճաղաշարի մաքրում և կարգավորում
49 | Осмотр, проверка параметров и очистка эл. Калорифера Էլ. տաքացուցչի զննում, պարամետրերի ստուգում և մաքրում
50 | Наладка системы управления Կառավարման համակարգի կարգաբերում
51 | Осмотр и механическая затяжка контактов электрической системы Էլ. սնուցման համակարգի մեխանիկական միացումների զննում, ձգում
52 | Проверка межфазного напряжения и тока, дисбаланса источников электропитания Էլ. սնուցման աղբյուրների ֆազերի, լարման և հոսանքի դիսբալանսի ստուգում, կարգաբերում
53 | Проверка и наладка воздушных потоков и температуры воздуха в системе вентиляции Օդափոխության համակարգի օդաքանակների և ջերմաստիճանների համապատասխանության ստուգում, կարգաբերում
54* | Ремонт обмоток помпа системы охлаждения и обогрева Ջեռուցման և հովացման համակարգի պոմպի փաթույթների վերանորոգում
55 | Чистка, смазка вентилятора Օդամղիչի մաքրում, յուղում
56 | Смена режима канального кондиционера Կանալային կոնդիցիոների ռեժիմի փոխում
* Помеченные подпункты должны быть заполнены в двух столбцах - 3 и 4
* Նշված ենթակետերը պետք է լրացվեն երկու սյուներում` 3 և 4